## Instrucciones
Lunático Astronomía ofrece esta hoja electrónica de forma gratuita para facilitar la
alineación polar de telescopios. Aunque se ha revisado y comprobado (de hecho,
utilizado frecuentemente), puede tener errores. Lunático Astronomía no se hace
responsable de los problemas que se deriven de su utilización.
Agradeceremos que nos notifiquen cualquier error detectado para subsanarlo.
Esperamos que les sea de utilidad.
http://www.lunatico.es
mailto:info@lunatico.es
Alinear a la Polar con una CCD y este sistema
Notas previas: | Todos los datos a introducir y cálculos están en la hoja "Calculos", accesible en la pestaña inferior de la pantalla
Sólo hay que meter datos en los recuadros azules, nunca en los amarillos que son resultados.
El sistema que se explica puede simplificarse si contamos con software de guiado, especialmente la forma de
dejar la traza de la estrella; está pensado para poderse utilizar sin software adicional.
Es muy interesante calcular cuanto giran los ejes (altitud y azimut) de la montura con cada vuelta de los tornillos
de ajuste. Por ejemplo, si los tornillos de azimut son M8 (8mm diámetro, 1.25mm paso) y están situados a 15cm
del eje central de la montura (donde se ancla al trípode o columna), sabremos que una vuelta (1.25mm), será
aproximadamente, 0,5º (arcotangente de (1.25/150))
Pasos a seguir:
Paso 1 | Introducir los datos que se solicitan en el recuadro superior, "Datos de la CCD y el telescopio"
Paso 2 | Determinar hacia donde derivan las estrellas en cada caso, según lo vemos en la pantalla
(por ejemplo, con una estrella centrada en modo enfoque, mover el telescopio al sur; si la estrella se mueve a la derecha,
sabremos que a la derecha está la derivación al norte, y que el movimiento E/W es vertical).
Paso 3 | Introducir, en el recuadro de "Alineación", en que sentido de la cámara está el eje E/W, y los grados de elevación
(por si no podemos acceder a una estrella en el horizonte, elevación 0º)
Paso 4 | Elegir una estrella del ecuador celeste (declinación 0) y lo más próxima al horizonte oeste posible (a la altura ya indicada antes).
Centrarla en la CCD (ésta debe estar orientada la X coincidiendo con N/S o E/W, nunca en diagonal) y sacar una toma de la siguiente forma:
1) Varios segundos en modo "normal" (con seguimiento), para poder distinguir la imagen
2) Detener el motor de seguimiento durante X (30 esta bien para empezar) segundos
3) Activar el motor a el doble de la sidérea, al oeste, durante los mismos X segundos
4) Detener la exposición y verla en la pantalla
La imagen se parecerá a esta (esperemos que con más estrellas en campo! :-):
Como alternativa, y si se tiene software de guiado, resulta más cómodo tomar una estrella guía, y ver como deriva
(por supuesto, deshabilitando las correcciones de guiado).
Hay que medir los píxeles de desviación de la mejor forma posible; el software de guiado probablemente nos de
ese dato (conviene hacer un esfuerzo de promedio mental para evitar efectos del "seeing") o, si hemos tomado una
imagen con el método propuesto, contar los píxeles siempre en la parte más cercana a la estrella.
En el recuadro "Horizonte oeste", introducir los valores de hacia donde ha derivado (introducir 1 si es norte, 0 si sur), píxeles de
deriva y segundos de la prueba (segundos de deriva, sin contar la marca de la estrella, será la el tiempo empleado
en el paso 4.3 más el paso 4.4 (2X).
Paso 5 | Mover el telescopio a una estrella lo más próxima al ecuador celeste, pero en este caso con 90º de elevación
Utilizando el enfoque de la CCD u otro método que se nos ocurra, y utilizando solo los tornillos de ajuste de altura, mover la
montura los píxeles indicados según el cálculo del paso anterior. Si son demasiados píxeles, conviene hacer un ajuste más
basto primero basándose en la medida que hemos hecho sobre cada vuelta de tornillo.
Paso 6 | Con la misma estrella del paso 5, volviéndola a centrar, sacar una toma utilizando el mismo sistema del paso 4
La imagen será similar a la anterior, y hay que medir la deriva otra vez.
Apuntar los resultados en el cuadro "Arriba"
Paso 7 | Volver al horizonte (misma elevación de antes) y, con los mandos de azimut, mover la montura midiendo el movimiento por el
método que sea, los píxeles indicados en el cuadro "Arriba"
En teoría, el telescopio debe estar bastante bien alineado; sin embargo, para mayor precisión, máxime cuando no se pueda acceder al horizonte,
o la base de la montura no está bien nivelada, conviene repetir el proceso (desde el paso 4), y si es posible incrementando el tiempo de la prueba.
También se amplia la precisión utilizando mayor distancia focal (barlow, por ejemplo)
NOTAS:
Si no se puede acceder al horizonte oeste pero sí (o mejor) al este, el método es igualmente válido, pero hay que invertir el sentido de la corrección
(mover abajo cuando diga arriba y viceversa) para la prueba en el horizonte.

## Cálculos
Cálculo para alinear a la polar
Solo hay que meter valores en los recuadros azules
Datos de la CCD y el telescopio
Datos a introducir
Distancia Focal (mm): | 600
Tamaño del chip horiz (mm): | 4.9
Tamaño del chip vert. (mm): | 3.6
Pixels horizontal: | 500
Pixels vertical: | 290
Cálculos
Tamaño pixel horizontal | 9.8
Tamaño pixel vertical | 12.4138
FOVs
| min arco | tiempo (secs)
Total Horizontal | 28.0389 | 112.1556
Total Vertical | 20.6 | 82.4
Por pixel, horizontal | 0.056078 | 0.22431
Por pixel, vertical | 0.071034 | 0.28414
Alineación
|  | Tamaño pix E-W | Idem N-S
Dirección E-W vertical (1) u horiz (0) | 1 | 0.28414 | 0.22431 | En tiempo
|  | 0.071034 | 0.056078 | En minutos de arco
Elevacion en grados de la estrella del horizonte | 20.25 | 0.35343 | radianes
Latitud del observatorio (en grados) | 40.5 | 0.70686 | radianes
Horizonte OESTE
Dirección a que deriva la estrella (N=1, S=0) | 1 | pixels prueba | 633.4951
Píxeles desplazamiento (deriva) | 2.3 | ángulo de error | 0.0028662 | radianes
... Que si hubiese sido en el horizonte serian | 2.4515 | ángulo de error | 0.003055 | radianes
Tiempo de la prueba | 180 | Desplazar | 10.5024 | minutos de arco
|  | o lo que es igual | 165.2461 | pixels la altura hacia
|  | Arriba | tras haber puesto el telescopio arriba
Arriba
Dirección a que deriva la estrella (N=1, S=0) | 1 | pixels prueba | 658.1311
Píxeles desplazamiento | 0.3 | ángulo error | 0.00035986 | radianes
Tiempo de la prueba | 187 | Desplazar | 1.2371 | minutos de arco
|  | o lo que es igual | 19.4647 | pixels el azimut hacia el
|  | Este | tras haber puesto el tel. al horizonte.
|  | contando la elevación | 18.2616 | pixels a 20,25 grado(s)
|  | o sin mover el telescopio | 12.6413 | pixels a 40,5 grado(s)
Note on C33: Desgraciadamente, no siempre tenemos el horizonte a tiro de telescopio...
Note on C31: Esto sólo es útil para CCDs con píxeles rectangulares (no cuadrados)
Note on C11: Distancia efectiva, incluyendo barlows, oculares, lo que sea.
Note on C9: Datos básicos para calcular qué ángulo cubre cada píxel de la cámara.
Note on E43: Ojo no hacerlo al revés...
Note on C41: Esto nos da la longitud de la traza de la estrella.
Note on E53: Al fin y al cabo, para latitudes típicas, puede valer sin mover el telescopio, más comodo para volver a probar.
Note on E51: Este es el que parece que va al reves, A VECES, no lo entiendo.
Note on C38: OJO que derivan AL REVES de lo aparente, el movimiento Norte del telescopio nos indica la deriva hacia el Sur, etc.